## 2.3
Форма 2.3. Сведения об оказываемых услугах по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | ул. Солнечная, 13 | ул. Наркома Малышева, 8 | ул. Наркома Малышева, 3 | ул. Братьев Кашириных, 109 | ул. Братьев Кашириных, 113 | ул. Братьев Кашириных, 117 | ул. Братьев Кашириных,121 | ул. Университетская Набережная, 44 | ул. Университетская Набережная, 52 | ул. Университетская Набережная, 56 | ул. Университетская Набережная, 105 | ул. Чичерина, 43
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-01-01
| Наименование работы (услуги) | - | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества | Содержание и ремонт общедомового имущества
| Единица измерения | - | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м
| Стоимость на единицу измерения | руб. | 20.85 | 25.2 | 25.2 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 25.2 | 25.2 | 20.85 | 25.2 | 25.2
| Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01
3. | Основание установления стоимости работы (услуги) | - | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/ | http://domouprav-chel.ru/information/
2. | Работы (услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| Подметание лестничных клеток, уборка мусора | - | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю | 3 раза в неделю
| Влажная уборка подъезда | - | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц
| Мытье лифтовых холлов (1-2 этаж), пол кабины лифта | - | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю
| Протирка отопительных приборов, пожарных и почтовых ящиков, этажных щитков | - | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц
| Протирка перил, подоконников | - | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю
| Протирка стен, дверей, потолков кабины лифта | - | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц
| Мытье предмашинного отделения | - | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год | 4 раза в год
| Мытье окон | - | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год
| Очистка входных групп от рекламы | - | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю
2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| Подметание территории | - | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю
| Уборка мусора с газонов. Очистка урн от мусора | - | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю | 5 раз в неделю
| Стрижка газонов | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| Очистка и текущий ремонт элементов благоустройства (в том числе детских и спортивных площадок) | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| Прочистка ливневой канализации | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 6 месяцев
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, козырька, приямков | - | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки
3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| Подметание территории в дни без снегопада | - | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня | 1 раз в 3 дня
| Сдвигание свежевыпавшего снега | - | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки
| Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
| Очистка урн от мусора | - | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю | по мере необходимости , но не реже 5 раз в неделю
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | - | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | - | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | - | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда
4 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
| признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
5 | Работы, выполняемые в зданиях в подвалах:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен, балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| выявление наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
7 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | - | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| выявление наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен | - | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | - | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка кровли на отсутствие протечек; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | - | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений. | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | - | 2 раза в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка и при необходимости восстановление насыпного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | - | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | - | для МКД свыше 10 эт. | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | - | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца | по мере необходимости, но не реже 1 раз в 2 месяца
| разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | - | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | - | в течении года, но не реже 2 раз в год | постоянно, но не реже 2 раз в год | постоянно, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год | в течении года, но не реже 2 раз в год
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года
14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| Исполнитель, ИНН |  |  | 5610153991 | 5610153991
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | - | для МКД свыше 10 эт. | постоянно | постоянно | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | - | для МКД свыше 10 эт. | постоянно | постоянно | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | - | для МКД свыше 10 эт. | постоянно | постоянно | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | - | для МКД свыше 10 эт. | постоянно | постоянно | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | для МКД свыше 10 эт. | 1 раз в год | 1 раз в год | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
16 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
| удаление воздуха из системы отопления; | - | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | - | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
| Исполнитель |  | ООО "Парк-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис" | ООО "Академ-Сервис"
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, ламп. | - | для МКД свыше 10 эт. | постоянно | постоянно | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт. | для МКД свыше 10 эт.
18 | Дератизация и дезинсекция | - | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально
| Исполнитель, ИНН |  | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133 | ООО "УралБиоОбработка" 7453184133
19 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
| Исполнитель, ИНН |  | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224 | ООО УК ЖЭУ" Территория" 7447080224
20 | Обслуживание и поверка общедомовых приборов учета | - | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом | в соответствии с техническим паспортом
Исполнитель, ИНН
21 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
| Исполнитель, ИНН |  | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180 | ООО "Риконт-Инвест" 7453250435 | ООО "ГЭЦ+" 7448175180
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов, их вывоз. | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и др. и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | - | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости
22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:
| Исполнитель, ИНН |  | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881 | ООО СЛК "СКМ" 5610158608 / ООО СЛК "АТОЛО" 7456037881
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно
| Исполнитель |  | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ" | ООО "УК"Домоуправ"
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. Приемка, хранение и ведение технической документации | - | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но реже 1 раз в год | по графику, но реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год | по графику, но не реже 1 раз в год
| обеспечение необходимового запаса материалов и запчастей для обслуживания и ремонта лифта (лифтов); | - | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно